## 试题导入模板
题目类型 | 题目 | A | B | C | D | 答案
单选题 | 使用灭火器扑救火灾时，要对准火焰（ ）喷射。 | 上部 | 中部 | 根部 | 外部 | C
单选题 | 做加热易燃液体实验时，应该（ ）。 | 用电炉加热，要有人看管 | 用电热套加热，可不用人看管 | 用水浴加热，要有人看管 | 用电炉加热，可不用人看管 | C
单选题 | 毒物进入人体最主要、最常见的途径是（ ）。 | 呼吸道 | 皮肤 | 眼睛 | 消化道 | A
单选题 | 倾倒液体试剂时，瓶上标签应朝（ ）。 | 上方 | 下方 | 左方 | 右方 | A
单选题 | 当不慎把少量浓硫酸滴在皮肤上时，正确的处理方法是（ ）。 | 用酒精擦 | 马上去医院 | 用碱液中和后，用水冲洗 | 以吸水性强的纸吸去后，用水冲洗 | D
单选题 | 配电盘（箱）、开关、变压器等各种电气设备附近不得（ ）。 | 设放灭火器 | 设置围栏 | 堆放易燃、易爆、潮湿和其他影响操作的物件 | 设置报警器 | C
单选题 | 被电击的人能否获救，关键在于（ ）。 | 触电的方式 | 人体电阻的大小 | 触电电压的高低 | 能否尽快脱离电源和施行紧急救护 | D
单选题 | 任何电气设备在未验明无电之前，一律认为是（ ）。 | 无电 | 也许无电 | 有电 | 也许有电 | C
单选题 | 电线插座损坏时，将会引起（ ）。 | 工作不方便 | 不美观 | 触电伤害 | 火灾 | C
单选题 | 如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行（ ）和胸外心脏挤压的救治措施。 | 按摩 | 点穴 | 人工呼吸 | 针灸 | C
单选题 | 下列核素（物质）是超铀元素化学实验室中经常使用的。请指出（ ）核素（物质）会产生较强gamma射线、需要考虑专门的gamma射线屏蔽问题。 | 天然铀 | 低浓缩铀 | 长期存放的钍及其子体 | Pu及其子体 | C
单选题 | 以下方法不能减少电磁辐射的是（ ）。 | 用布覆盖辐射源 | 对辐射源进行屏蔽 | 辐射源远离敏感物体或人 | 尽量缩短处于辐射区的时间 | A
单选题 | 当油脂等有机物沾污氧气钢瓶时，应立即用（ ）洗净。 | 乙醇 | 四氯化碳 | 水 | 汽油 | B
单选题 | 当有危害的化学试剂发生泄漏、洒落或堵塞时，应（ ）。 | 拨打110报警 | 首先避开并想好应对的办法再处理 | 赶紧打扫干净或收拾起来 | 远离污染的实验室 | B
单选题 | 下列物品不属于剧毒化学品的是（ ）。 | 氰化钾 | 氯化汞 | 铊 | 甲醛 | D
单选题 | K、Na、Mg、Ca、Li、AlH3、MgO、电石中，遇水发生激烈反应的有（ ）。 | 5种 | 6种 | 7种 | 8种 | B
单选题 | 金属Hg常温下会（ ）。 | 不挥发 | 慢慢挥发 | 很快挥发 | 升华 | B
单选题 | HCN无色，气味是（ ）。 | 无味 | 大蒜味 | 苦杏仁味 | 臭鸡蛋味 | C
单选题 | 氮氧化物主要伤害人体的（ ）器官。 | 眼、上呼吸道 | 呼吸道深部的细支气管、肺泡 | 肾脏、泌尿系统 | 肝脏、排毒系统 | B
单选题 | 回流和加热时，液体量不能超过烧瓶容量的（ ）。 | 0.5 | 0.66667 | 0.75 | 0.8 | B
单选题 | 严禁在化验室内存放总量大于（ ）体积的瓶装易燃液体。 | 10L | 30L | 20L | 25L | C
单选题 | 易燃化学试剂理想存放温度是多少？允许存放最高室温不得超过多少？ | 0～10℃，30℃ | -4～4℃；30℃ | 0～5℃，20℃ | -4～4℃，40℃ | B
单选题 | 易燃易爆试剂应放在（ ）。 | 在铁柜中，柜的顶部要有通风口 | 在木柜中，柜的顶部要有通风口 | 在铁柜中，并要密封保存 | 在木柜中，并要密封保存 | A
单选题 | 下列物质中，与乙醇混溶时易发生爆炸的是（ ）。 | 高氯酸 | 乙醚 | 水 | 丙酮 | A
单选题 | 下列物质应避免与水接触以免发生危险的是（ ）。 | 氯化钠 | 氯化钙 | 氢化铝锂 | 硫酸钙 | C
单选题 | 未反应完的活泼金属残余物应（ ）。 | 连同溶剂一起作为废液处理 | 缓慢滴加无水乙醇将所有金属反应完毕后，整体作为废液处理 | 将金属取出暴露在空气中使其氧化完全 | 重新浸泡在煤油或石蜡中 | B
单选题 | 危险化学品的LD50代表（ ）。 | 致死量 | 导致一半受试动物死亡的有害物质剂量 | 导致一半受试动物死亡的致死浓度 | 存活量 | B
单选题 | 低毒药品是（ ）。 | 大鼠一次经口LD50为≤50mg/kg | 大鼠一次经口LD50为500~5000mg/kg | 大鼠一次经口LD50为>5g/kg | 大鼠一次经口LD50为<5mg/kg | B
单选题 | 下列物质会引发爆炸的是（ ）。 | 氧化锌 | 三硝基甲苯 | 四氯化碳 | 氧化铁 | B
单选题 | 中等毒性药品是（ ）。 | 大鼠一次经口LD50为≤50mg/kg | 大鼠一次经口LD50为50~500mg/kg | 大鼠一次经口LD50为>500mg/kg | 大鼠一次经口LD50为5~50mg/kg | B
单选题 | 高毒药品是（ ）。 | 大鼠一次经口LD50为≤50mg/kg | 大鼠一次经口LD50为1~50mg/kg | 大鼠一次经口LD50为>50mg/kg | 大鼠一次经口LD50为<1mg/kg | B
单选题 | 危险化学品的急性毒性中LD50的单位是（ ）。 | mg/kg | g/kg | mL/kg | mL | A
单选题 | 易燃固体火灾扑救时一般都能用水、砂土、石棉毯、泡沫、二氧化碳、干粉等灭火器材扑救，但不正确的是（ ）。 | 易燃固体燃点较低，受热、冲击、摩擦或与氧化剂接触能引起急剧及连续的燃烧或爆炸 | 易燃固体发生火灾时，铝粉、镁粉等着火不能用水和泡沫灭火剂扑救 | 粉状固体着火时，应当用灭火剂直接强烈冲击着火点 | 磷的化合物、硝基化合物和硫磺等易燃固体着火燃烧时产生有毒和刺激气体，扑救时人要站在上风向，以防中毒 | C
单选题 | 对于比水轻又不溶于水的易燃和可燃液体，如苯、甲苯、汽油、轻柴油等的火灾，不可以（ ）。 | 用水灭火 | 用泡沫覆盖 | 用沙掩埋 | 用二氧化碳灭火剂 | A
单选题 | 酚灼伤的急救方法是（ ）。 | 用大量水洗至无酚味即可 | 先用酒精洗，再用清水洗 | 立即脱掉被污染衣物，用10%酒精反复擦拭，再用大量清水洗至无酚味，然后用薄荷硫酸钠湿敷 | 用醋酸或硼酸中和 | C
单选题 | 以下是溴灼伤处理方法，正确的顺序为（ ）。①送医院。②立即用大量水洗。③用乙醇擦至灼伤处为白色。 | ②③① | ②①③ | ③②① | ①②③ | A
单选题 | 实验室“三废”包括下列三种物质（ ）。 | 废气、废液、固体废物 | 废气、废屑、非有机溶剂 | 废料、废品、废气 | 废液、废渣、剩余药品 | A
单选题 | 有关气体钢瓶的正确使用和操作，以下说法中不正确的是（ ）。 | 不可把气瓶内气体用光，以防重新充气时发生危险 | 各种压力表可通用 | 可燃性气瓶（如H2、C2H2）应与氧气瓶分开存放 | 检查减压阀是否关紧，方法是逆时针旋转调压手柄至螺杆松动为止 | B
单选题 | 氢气是一种易燃易爆的气体，以下说法正确的是（ ）。 | 氢气易扩散，所以不忌烟火 | 可以放在室内 | 只要通风好，可以放在室内 | 随意储存 | C
单选题 | 使用（ ）的钢瓶，操作者的双手、手套及工具等不得沾染油脂。 | 氢气瓶 | 氧气瓶 | 氮气瓶 | 氩气瓶 | B
单选题 | 皮肤若被低温（如固体二氧化碳、液氮）冻伤，应（ ）。 | 马上送医院 | 用温水慢慢恢复体温 | 用火烘烤 | 应尽快浸入热水 | B
单选题 | 领取剧毒物品时，必须（ ）。 | 双人领用(其中一人必须是实验室的教师) | 单人领用 | 双人领用(两人都是实验室的学生) | 随意领用 | A
单选题 | 下列加热热源在化学实验室中原则上不得使用的是（ ）。 | 明火电炉 | 水浴、蒸汽浴 | 油浴、沙浴、盐浴 | 电热板、电热套 | A
单选题 | 发现燃气泄漏，正确做法是（ ）。 | 触动电器开关或拨打电话 | 使用明火 | 迅速关阀门，打开门窗 | 逃离泄漏点，隐瞒险情 | C
单选题 | 学校对危险化学废物的处理的工作原则是（ ）。 | 自行处理 | 分类收集、定点存放、专人管理、集中处理 | 当作生活垃圾处理 | 以上都不对 | B
单选题 | 静电电压最高可达（ ），放电时易产生静电火花，引起火灾。 | 50伏 | 上万伏 | 220伏 | 380伏 | B
单选题 | 如果在试验过程中，闻到烧焦的气味应（ ）。 | 关机走人 | 打开通风装置通风 | 立即断电并报告相关负责人员 | 请同实验的人帮忙检查 | C
单选题 | 剧毒物品使用完或残存物处理完的空瓶，应（ ）。 | 随生活垃圾丢弃 | 严禁随意丢弃，须放回原处，妥善保管，待学校相关部门统一处理。 | 与普通废液一起处理 | 以上皆非 | B
单选题 | 某些废液混合时会发生危险，应（ ）。 | 直接向下水口倾倒 | 随垃圾一起丢弃 | 单独存放于可密闭的容器中，并贴上标签 | 以上皆非 | C
单选题 | 当有危害的化学试剂发生泄漏、洒落时应（ ）。 | 首先做好个人防护，再按照该化学品的应急处理要求做进一步处理 | 赶紧打扫干净或收拾起来 | 收集掩埋 | 以上皆非 | A
单选题 | 把玻璃管或温度计插入橡皮塞或软木塞时，常常会折断而使人受伤。下列操作方法不正确的是（ ）。 | 可在玻璃管上沾些肥皂水或甘油等作润滑剂 | 橡皮塞等钻孔时，打出的孔比管径略小，可用圆锉把孔锉一下，适当扩大孔径 | 一手拿着塞子，一手拿着玻璃管，边旋转边慢慢地把玻璃管插入塞子中 | 操作时双手距离较远 | D
单选题 | 有毒化学品可以通过皮肤、消化道及呼吸系统等三种主要方式对人体健康产生危害，下列防护措施中不正确的是（ ）。 | 实验过程中使用三氯甲烷时戴防尘口罩 | 实验过程中移取强酸、强碱溶液应带防酸碱手套 | 实验场所严禁携带食物；禁止用饮料瓶装化学药品，防止误食 | 称取粉末状的药品时，要带过滤式防尘口罩防止吸入 | A
单选题 | 当有汞（水银）撒落时，现场应（ ）。 | 用水擦 | 用拖把拖 | 扫干净后倒入垃圾桶 | 将撒落的水银收集至密封容器中，加水或甘油液封，地面或桌面再用硫磺粉覆盖，收集后统一处理 | D
单选题 | 室温较高时，开启易挥发溶剂瓶盖时，应先（ ）。 | 先将试剂瓶在热水中浸泡一段时间 | 振荡一段时间 | 先将试剂瓶在冷水中浸泡一段时间 | 直接开启 | C
单选题 | 配制稀硫酸时，应（ ）。 | 将水慢慢分批倒入酸中，并不时搅拌 | 将浓硫酸慢慢分批加入水中，并不时搅拌 | 将水和浓硫酸同时倒入容器中，并不时搅拌 | 将浓硫酸快速加入水中，并迅速搅拌 | B
单选题 | 在蒸馏低沸点（低于80℃）有机化合物时应采取（ ）加热。 | 煤气灯 | 热水浴 | 电炉 | 砂浴 | B
单选题 | 生物材料在匀浆或搅拌后，容器应在（ ）开启。 | 实验台上 | 生物安全柜内 | 无菌室内 | 走廊外 | B
单选题 | 恒温培养箱的使用最高温度为（ ）。 | 60℃ | 45℃ | 85℃ | 100℃ | A
单选题 | 清洁分光光度计比色皿的透光面可以用（ ）擦拭。 | 纱布 | 毛刷 | 镜头纸 | 滤纸 | C
单选题 | 显微镜的油镜使用后，应先用擦镜纸将镜头上的油渍擦去，再用蘸有少许( )的擦镜纸擦2-3次，最后用干净的擦镜纸将上述溶剂擦去 | 二甲苯 | 酒精 | 洗涤剂 | 汽油 | A
单选题 | 盐酸、甲醛溶液、乙醚等易挥发试剂存放时应（ ）。 | 和其它试剂混放 | 放在冰箱中 | 放在干燥通风处且瓶口进行蜡封 | 放在方便取用处 | C
单选题 | 苯乙烯、甲基丙烯酸、乙酸乙烯酯存放时应（ ）。 | 放在防爆冰箱里 | 和其它试剂混放 | 放在通风橱内 | 放在实验台上 | A
单选题 | 以下药品（试剂）中应放在防爆冰箱里保存的是（ ）。 | 甲基丙烯酸甲酯 | 乙醚 | 苯 | 盐酸 | A
单选题 | 活泼金属应存放在（ ）。 | 密封容器中并放入冰箱 | 密封容器中并放入干燥器 | 泡在煤油里密封避光保存 | 密封容器中并放入通风柜 | C
单选题 | 甲醇的毒性级别是（ ）。 | 高毒 | 中等毒性 | 低毒 | 微毒 | C
单选题 | 乙醇的毒性级别是（ ）。 | 高毒 | 中等毒性 | 低毒 | 微毒 | D
单选题 | 丙酮的毒性级别是（ ）。 | 剧毒 | 高毒 | 低毒 | 微毒 | C
单选题 | 苯的毒性级别是（ ）。 | 剧毒 | 高毒 | 低毒 | 微毒 | B
单选题 | 甲醛的毒性级别是（ ）。 | 剧毒 | 高毒 | 中等毒性 | 低毒 | C
单选题 | 氯仿的毒性级别是（ ）。 | 剧毒 | 高毒 | 中等毒性 | 低毒 | C
单选题 | 铝粉、保险粉自燃时的扑救措施是（ ）。 | 用水灭火 | 用泡沫灭火器 | 用干粉灭火器 | 用干砂子灭火 | D
单选题 | 生石灰烧伤应（ ）。 | 立即用大量水冲洗 | 立即用1%~2%的醋酸冲洗 | 先用卫生纸或干布尽量清除皮肤上的生石灰，再用大量水清洗 | 立即去医院处理 | C
单选题 | 玻璃电极的玻璃膜表面若粘有油污，使用（ ）浸洗，最后用蒸馏水洗净。 | 四氯化碳 | 酒精 | A与B | 以上皆非 | C
单选题 | 干粉灭火器不适宜扑救（ ）。 | 金属燃烧 | 石油产品 | 有机溶剂 | 油漆 | A
单选题 | 在使用大型仪器正常实验时，突然有烧焦气味从机体柜中传出，应（ ）。 | 顺着烧焦味道查找 | 用专用灭火器向电器柜喷射 | 不与理睬继续加工 | 关闭总电源后查找原因 | D
单选题 | 染菌或盛过微生物的玻璃器皿，应先放在（ ）中消毒灭菌，30min后取出。趁热倒出容器内的培养物，再用洗涤剂和热水洗刷，以水在内壁均匀分布成薄层而不出现水珠为标准。 | 高温烘箱 | 高压灭菌锅 | 加热真空烘箱 | 生化柜 | B
单选题 | 过滤除菌操作时，滤器和过滤瓶等装置使用前经（ ）消毒灭菌。 | 高温烘箱 | 无水酒精 | 加热真空烘箱 | 高压灭菌锅 | D
单选题 | 新玻璃（细菌）滤器应在流水中彻底洗涤，然后放在 （ ） 中浸泡数小时，最后用流水洗涤。 | 重铬酸钾洗涤液 | 1%的盐酸 | 氢氧化钠或碳酸氢钠稀溶液 | 市售洗涤剂 | B
单选题 | 紫外线消毒方便实用，紫外灯可以是固定式，也可以是活动式的，但距离被照射物不超过（ ）为宜。 | 0.6m | 1m | 1.2m | 2m | C
单选题 | 采用熏蒸法灭菌，熏蒸过程至少密闭保持（ ）。 | 6h | 8h | 12h | 24h | C
单选题 | 实验室生物安全水平根据所处理的病原（感染性）微生物及其毒素的危害程度共分为四级,（ ）级实验室的生物安全防护要求最高。 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 | A
单选题 | 在作业场所液化气浓度较高时，应该佩戴（ ）。 | 口罩 | 面罩 | 防毒面罩 | 眼罩 | B
单选题 | 在使用设备时，如果发现设备工作异常，应（ ）。 | 继续使用，注意观察 | 尝试排查故障 | 关机走人 | 停机并报告相关负责人员 | D
单选题 | 带电电器设备发生火灾时不能用（ ）扑救。 | 卤代烷 | 水 | 干粉 | 以上皆可 | B
单选题 | 扑救烟灰缸里的杂物、废纸篓里的废纸片等初起小火时，错误的做法是（ ）。 | 转身离开 | 用手拍灭 | 用水或灭火器扑灭 | 用湿毛巾覆盖 | B
单选题 | 实验室仪器设备用电或线路发生故障着火时，应立即（ ），并组织人员用灭火器进行灭火。 | 将贵重仪器设备迅速转移 | 切断现场电源 | 将人员疏散 | 先完成实验 | B
单选题 | 火灾蔓延的途径有（ ）。 | 热传导 | 热对流 | 热辐射 | 以上都是 | D
单选题 | 在火灾初发阶段，应采取的撤离方法有（ ）。 | 乘坐电梯 | 用湿毛巾捂住口鼻低姿从安全通道撤离 | 跳楼逃生 | 跑到楼顶呼救 | B
单选题 | 发生电器着火应（ ）。 | 别管它，赶紧跑 | 保障安全的情况下先灭火，然后关电源 | 保障安全情况下先关掉电源，然后灭火 | 以上皆非 | C
单选题 | 烟头的中心温度大概是（ ） | 200—300℃ | 400—500℃ | 700—800℃ | 900—1000℃ | C
单选题 | 通过人身的安全直流电流是（ ）。 | 10mA | 50mA | 100mA | 500mA | B
单选题 | 设备使用需要地线而房间里没有时可以（ ）。 | 不接地线 | 将地线搭在暖气管上 | 把地线连接在零线上 | 找电路维护人员解决 | D
单选题 | 下列关于实验室用电的注意事项描述中，不正确的是（ ）。 | 实验前先检查用电设备，再接通电源；实验结束后，先关仪器设备，再关闭电源 | 工作人员离开实验室或遇突然断电，应关闭电源，尤其要关闭加热电器的电源开关 | 电源或电器设备的保险丝烧断后，可以用其它金属导线代替 | 电源开关附近不得存放易燃易爆物品或堆放杂物 | C
单选题 | 引起电器线路火灾的原因是 | 短路 | 电火花 | 负荷过载 | 以上都是 | D
单选题 | 在遇到高压电线断落地面时导线断落点多少米内禁止人员进入 | 10 | 20 | 30 | 50 | B
单选题 | 进行照明设施的接电操作应采取的防触电措施为 | 湿手操作 | 切断电源 | 站在金属登子或梯子上 | 戴上手套 | B
单选题 | 一般居民住宅、办公场所若以防止触电为主要目的时应选用漏电动作电流为多少的漏电保护开关 | 6 mA | 15mA | 30mA | 50mA | C
单选题 | 发生触电事故的危险电压一般是多少伏以上 | 24 | 26 | 65 | 110 | C
单选题 | 万一发生电气火灾首先应该采取的第一条措施是 | 打电话报警 | 切断电源 | 扑灭明火 | 求援 | B
单选题 | 实验室、宿舍禁止使用电热水壶、热得快。一般电热水壶的功率为 | 100W左右 | 200W左右 | 500W左右 | 800W以上 | D
单选题 | 造成触电事故的因素是 | 电流流过人体 | 电压 | 电场 | 磁场 | A
单选题 | 静电电压最高可达放电时易产生静电火花引起火灾 | 50伏 | 上万伏 | 220伏 | 380伏 | B
单选题 | 金属梯子不适于以下什么工作场所? | 带电作业的工作场所 | 坑穴或密闭场所 | 高空作业 | 静电 | A
单选题 | 电线插座损坏时既不美观也不方便工作并造成 | 吸潮漏电 | 空气开关跳闸 | 触电伤害 | 以上都是 | D
单选题 | 国内民用照明电路电压为以下哪种? | 直流电压220伏 | 交流电压280伏 | 交流电压220伏 | 交流电压110 | C
单选题 | 人体在电磁场作用下会受到不同程度的伤害其原因是 | 电流 | 电压 | 电磁波辐射 | 静电 | C
单选题 | 雷电放电具有什么特点 | 电流大，电压高 | 电流小，电压高 | 电流大，电压低 | 电磁波辐射 | A
单选题 | 漏电保护器对下例哪种情况不起作用 | 单手碰到带电体 | 人体碰到带电设备 | 双手碰到两相电线，此时人体作为负载已触电 | 人体碰到漏电机壳 | C
单选题 | 开展动物实验过程中以下哪些做法是正确的 | 废弃的动物尸体与器官可作为饲料原料再利用 | 废弃的动物尸体与器官可自行焚烧处理 | 实验动物排泄物可以作为肥料再利用 | 实验动物应从国家指定的具有资质的单位获得 | D
单选题 | 感染动物实验完成后动物尸体及废弃物转移出特殊实验室前应采取哪种方法处理 | 药水浸泡 | 高压灭菌 | 深埋 | 焚烧 | B
单选题 | 实验室各种管理规章制度应该 | 上墙或便于取阅的地方 | 存放在档案柜中 | 由相关人员集中保管 | 保存在计算机内 | A
单选题 | 学校对危险化学废物的处理的工作原则是 | 自行处理 | 分类收集、定点存放、专人管理、集中处理 | 当作生活垃圾处理 | 以上都不对 | B
单选题 | 由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果，危害公共安全的行为构成 | 纵火罪 | 失火罪 | 玩忽职守罪 | 重大责任事故罪 | B
单选题 | 可以在化学实验室穿着的鞋是 | 凉鞋 | 高跟鞋 | 拖鞋 | 球鞋 | D
单选题 | 在易燃易爆场所不能穿 | 布鞋 | 胶鞋 | 带钉鞋 | 拖鞋 | C
单选题 | 化学药品存放室要有防盗设施，保持通风，试剂存放应 | 按不同类别分类存放 | 大量危险化学品存放在实验室 | 可以存放在走廊上 | 放置在实验桌上 | A
单选题 | 生物实验中的一次性手套及沾染EB致癌物质的物品应 | 丢弃在普通垃圾箱内 | 统一收集和处理 | 随意放在实验室 | 放在白大褂中 | B
单选题 | 在实验室区域内可以 | 吸烟、烹饪、用膳 | 睡觉过夜和进行娱乐活动 | 喧哗，吵闹，奔跑 | 做与学习、工作有关的事情 | C
单选题 | 节假日期间仍然需要进入实验室工作的师生，要严格遵守实验室操作规程。做实验时必须要有人在场，并且在实验完成离开时负责锁好门窗以及______ ,以防火灾和爆炸、溢水等事故 | 关闭仪器设备 | 关闭水源、电源、气源 | 关闭计算机 | 以上皆对 | D
单选题 | CO的气味是 | 酸味 | 烂苹果味 | 无味 | 臭鸡蛋味 | C
单选题 | 不会发生爆炸的是 | 亚麻粉尘 | 砂尘 | 面粉 | 以上皆是 | B
单选题 | 以下哪项不是呼吸、心跳停止的表现? | 意识忽然丧失 | 颈动脉搏动不能触及 | 面色苍白转而紫绀 | 瞳孔缩小 | D
单选题 | 以下止血方法中,哪种不作为首选应用? | 直接压迫止血法 | 止血点压迫止血法 | 填塞止血法 | 止血带止血法 | D
单选题 | 如果触电者伤势严重呼吸停止或心脏停止跳动应先竭力采用胸外心脏挤压和______ 方法进行施救 | 按摩 | 点穴 | 人工呼吸 | 送医院 | C
单选题 | 被电击的人能否获救关键在于 | 触电的方式 | 能否尽快脱离电源和施行紧急救护 | 触电电压的高低 | 人体电阻 | B
单选题 | 有人触电时使触电人员脱离电源的错误方法是 | 借助工具使触电者脱离电源 | 抓触电人的手 | 抓触电人的干燥外衣 | 切断电源 | B
单选题 | 使用离心机时下列哪种操作是错误的 | 离心机必须盖紧盖子 | 不需要考虑离心管的对角平衡 | 液体不能超过离心管2/3 | 每次使用后要清洁离心机腔 | B
单选题 | 对人类而言下列那种情况不属于生物威胁的来源 | 各种致病微生物、转基因生物 | 外来生物入侵 | 工厂烟囱排放的空气污染 | 生物恐怖事件 | C
单选题 | 实验室生物安全等级分四级哪级生物安全防护要求最高 | 一级 BSL-1 | 二级 BSL-2 | 三级 BSL-3 | 四级 BSL-4 | D
单选题 | 实验室常用于皮肤或普通实验器械的消毒液有 | 75%乙醇 | 福尔马林 甲醛 | 来苏儿 甲酚 | 漂白粉 次氯酸钠 | A
单选题 | 干粉灭火器适用于 | 电器起火 | 可燃气体起火 | 有机溶剂起火 | 以上都是 | D
单选题 | 被火困在室内,如何逃生 | 跳楼 | 到窗口或阳台挥动物品求救、用床单或绳子拴在室内牢固处下到下一层逃生 | 躲到床下,等待救援 | 打开门,冲出去 | B
单选题 | 在火灾初发阶段应采取哪种方法撤离 | 乘坐电梯 | 用湿毛巾捂住口鼻低姿从安全通道撤离 | 跳楼逃生 | 跑到楼顶呼救 | B
单选题 | 火灾发生时湿毛巾折叠8层为宜其烟雾浓度消除率可达 | 40% | 60% | 80% | 95% | B
单选题 | 身上着火最好的做法是 | 就地打滚或用水冲 | 奔跑 | 大声呼救 | 边跑边脱衣服 | A
单选题 | 使用灭火器扑救火灾时要对准火焰的什么部位喷射 | 上部 | 中下部 | 根部 | 中上部 | C
单选题 | 下列哪项不是影响混合物爆炸极限的因素 | 混合物的温度、压力 | 混合物的多少 | 混合物的含氧量 | 容器的大小 | B
单选题 | 下列选项中属于防爆的措施有 | 防止形成爆炸性混合物的化学品泄漏 | 控制可燃物形成爆炸性混合物 | 消除火源、安装检测和报警装置 | 以上都是 | D
单选题 | 不慎发生意外，下列哪个操作是正确的？ | 如果不慎将化学品弄洒或污染，立即自行回收或者清理现场，以免对他人产生危险 | 任何时候见到他人洒落的液体应及时用抹布抹去，以免发生危险 | pH值中性即意味着液体是水，自行清理即可 | 不慎将化学试剂弄到衣物和身体上，立即用大量清水冲洗10－15分钟 | D
单选题 | 以下物质中，哪些应该在通风橱内操作? | 氢气 | 氮气 | 氦气 | 氯化氢 | D
单选题 | 过氧化酸、硝酸铵、硝酸钾、高氯酸及其盐、重铬酸及其盐、高锰酸及其盐、过氧化苯甲酸、五氧化二磷等是强氧化剂，使用时应注意： | 环境温度不要高于30℃ | 通风要良好 | 不要加热，不要与有机物或还原性物质共同使用 | 以上都是 | D
单选题 | 化学危险药品对人身会有刺激眼睛、灼伤皮肤、损伤呼吸道、麻痹神经、燃烧爆炸等危险，一定要注意化学药品的使用安全，以下不正确的做法是： | 了解所使用的危险化学药品的特性，不盲目操作，不违章使用 | 妥善保管身边的危险化学药品，做到：标签完整，密封保存；避热、避光、远离火种。 | 室内可存放大量危险化学药品 | 严防室内积聚高浓度易燃易爆气体 | C
单选题 | 普通塑料、有机玻璃制品的加热温度不能超过： | 40℃ | 60℃ | 80℃ | 100℃ | B
单选题 | 取用化学药品时，以下哪些事项操作是正确的？ | 取用腐蚀和刺激性药品时，尽可能带上橡皮手套和防护眼镜。 | 倾倒时，切勿直对容器口俯视；吸取时，应该使用橡皮球。 | 开启有毒气体容器时应带防毒用具。 | 以上都是 | D
单选题 | 涉及有毒试剂的操作时，应采取的保护措施包括： | 佩戴适当的个人防护器具 | 了解试剂毒性，在通风橱中操作 | 做好应急救援预案 | 以上都是 | D
单选题 | 实验开始前应该做好哪些准备？ | 必须认真预习，理清实验思路 | 应仔细检查仪器是否有破损，掌握正确使用仪器的要点，弄清水、电、气的管线开关和标记，保持清醒头脑，避免违规操作 | 了解实验中使用的药品的性能和有可能引起的危害及相应的注意事项 | 以上都是 | D
单选题 | 实验室内使用乙炔气时，说法正确的是 | 室内不可有明火，不可有产生电火花的电器 | 房间应密闭 | 室内应有高湿度 | 乙炔气可用铜管道输送 | A
单选题 | 实验中用到很多玻璃器皿，容易破碎，为避免造成割伤应该注意什么？ | 装配时不可用力过猛，用力处不可远离连接部位 | 不能口径不合而勉强连接 | 玻璃折断面需烧圆滑，不能有棱角 | 以上都是 | D
单选题 | 使用易燃易爆的化学药品，不正确的操作是： | 可以用明火加热 | 在通风橱中进行操作 | 不可猛烈撞击 | 加热时使用水浴或油浴 | A
单选题 | 室温较高时，有些试剂如氨水等，打开瓶塞的瞬间很易冲出气液流，应先如何处理，再打开瓶塞？ | 先将试剂瓶在热水中浸泡一段时间 | 振荡一段时间 | 先将试剂瓶在冷水中浸泡一段时间 | 先将试剂瓶颠倒一下 | C
单选题 | 天气较热时，打开腐蚀性液体，应该： | 直接用手 | 用毛巾先包住塞子 | 戴橡胶手套 | 用纸包住塞子 | B
单选题 | 往玻璃管上套橡皮管（塞）时，不正确的做法是： | 管端应烧圆滑 | 用布裹手或带厚手套，以防割伤手 | 可以使用薄壁玻管 | 加点水或润滑剂 | D
单选题 | 稀硫酸溶液的正确制备方法是： | 在搅拌下，加水于浓硫酸中 | 在搅拌下，加浓硫酸于水中 | 水加于浓硫酸，或浓硫酸加于水都无所谓 | 水与浓硫酸两者一起倒入容器混合 | B
单选题 | 下列实验操作中，说法正确的是： | 可以对容量瓶、量筒等容器加热 | 在通风橱操作时, 可将头伸入通风柜内观察 | 非一次性防护手套脱下前必须冲洗干净，而一次性手套时须从后向前把里面翻出来脱下后再扔掉 | 可以抓住塑料瓶子或玻璃瓶子的盖子搬运瓶子 | C
单选题 | 下列气体须在通风橱内进行操作的是 | 硫化氢 | 氟化氢 | 氯化氢 | 以上都是 | D
单选题 | 下列实验室操作及安全的叙述，正确的是？ | 实验后所取用剩余的药品应小心倒回原容器，以免浪费。 | 当强碱溶液溅出时，可先用大量的水稀释后再处理 | 温度计破碎流出的汞，宜洒上盐酸使反应为氯化汞后再弃之。 | 在通风橱操作不便时, 可将头伸入通风柜内观察 | B
单选题 | 需要你将硫酸、氢氟酸、盐酸和氢氧化钠各一瓶从化学品柜搬到通风橱内，正确的方法是： | 硫酸和盐酸同一次搬运，氢氟酸和氢氧化钠同一次搬运 | 硫酸和氢氟酸同一次搬运，盐酸和氢氧化钠同一次搬运 | 硫酸和氢氧化钠同一次搬运，盐酸和氢氟酸同一次搬运 | 硫酸和盐酸同一次搬运，氢氟酸、氢氧化钠分别单独搬运 | D
单选题 | 盐酸、甲醛溶液、乙醚等易挥发试剂应如何合理存放？ | 和其它试剂混放 | 放在冰箱中 | 分类存放在干燥通风处 | 放在密闭的柜子中 | C
单选题 | 以下哪个药品（试剂）在使用时不用注意干燥防潮？ | 锂 | 碳化钙 | 磷化钙 | 二氧化硅 | D
单选题 | 应如何简单辨认有味的化学药品？ | 用鼻子对着瓶口去辨认气味 | 用舌头品尝试剂 | 将瓶口远离鼻子，用手在瓶口上方扇动，稍闻其味即可 | 取出一点，用鼻子对着闻 | C
单选题 | 用剩的活泼金属残渣的正确处理方法是 | 连同溶剂一起作为废液处理 | 在氮气保护下，缓慢滴加乙醇，进行搅拌使所有金属反应完毕后，整体作为废液处理 | 将金属取出暴露在空气中使其氧化完全 | 以上都对 | B
单选题 | 有些固体化学试剂（如硫化磷、赤磷、镁粉等）与氧化剂接触或在空气中受热、受冲击或磨擦能引起急剧燃烧，甚至爆炸。使用这些化学试剂时，要注意什么： | 要注意周围环境湿度不要太高 | 周围温度一般不要超过30℃，最好在20℃以下 | 不要与强氧化剂接触 | 以上都是 | D
单选题 | 欲除去氯气时，以下哪一种物质作为吸收剂最为有效？ | 氯化钙 | 稀硫酸 | 硫代硫酸钠 | 氢氧化铅 | C
单选题 | 在使用化学药品前应做好的准备有： | 明确药品在实验中的作用 | 掌握药品的物理性质（如：熔点、沸点、密度等）和化学性质 | 了解药品的毒性；了解药品对人体的侵入途径和危险特性；了解中毒后的急救措施 | 以上都是 | D
单选题 | 在蒸馏低沸点有机化合物时应采取哪种方法加热？ | 酒精灯 | 热水浴 | 电炉 | 砂浴 | B
单选题 | 关于重铬酸钾洗液，下列说法错误的是： | 将化学反应用过的玻璃器皿不经处理，直接放入重铬酸钾洗液浸泡 | 浸泡玻璃器皿时，不可以将手直接插入洗液缸里取放器皿 | 从洗液中捞出器皿后，立即放进清洗杯，避免洗液滴落在洗液缸外等处。然后马上用水连同手套一起清洗。 | 取放器皿应戴上专用手套，但仍不能在洗液里的时间过长 | A
单选题 | 处理使用后的废液时，下列哪个说法是错误的？ | 不明的废液不可混合收集存放 | 废液不可任意处理 | 禁止将水以外的任何物质倒入下水道，以免造成环境污染和处理人员危险 | 少量废液用水稀释后，可直接倒入下水道 | D
单选题 | 剧毒物品必须保管、储存在什么地方？ | 铁皮柜 | 木柜子 | 带双锁的铁皮保险柜 | 带双锁的木柜子 | C
单选题 | 处置实验过程产生的剧毒药品废液，说法错误的是 | 妥善保管 | 不得随意丢弃、掩埋 | 集中保存，统一处理 | 稀释后用大量水冲净 | D
单选题 | 下列加热热源，化学实验室原则不得使用的是： | 明火电炉 | 水浴、蒸汽浴 | 油浴、沙浴、盐浴 | 电热板、电热套 | A
单选题 | 易燃化学试剂存放和使用的注意事项正确是： | 要求单独存放于阴凉通风处 | 放在冰箱中时，要使用防爆冰箱 | 远离火源，绝对不能使用明火加热 | 以上都是 | D
单选题 | 在普通冰箱中不可以存放什么物品？ | 普通化学试剂 | 酶溶液 | 菌体 | 有机溶剂 | D
单选题 | 以下什么物质引起的皮肤灼伤禁用水洗? | 五氧化二磷 | 五硫化磷 | 五氯化磷 | 以上都是 | D
单选题 | 当有汞（水银）溅失时，应如何处理现场? | 用水擦 | 用拖把拖 | 扫干净后倒入垃圾桶 | 收集水银，用硫磺粉盖上并统一处理 | D
单选题 | 化学品的毒性可以通过皮肤吸收、消化道吸收及呼吸道吸收等三种方式对人体健康产生危害，下列不正确的预防措施是： | 实验过程中使用三氯甲烷时戴防尘口罩 | 实验过程中移取强酸、强碱溶液应带防酸碱手套 | 实验场所严禁携带食物；禁止用饮料瓶装化学药品，防止误食 | 称取粉末状的有毒药品时，要带口罩防止吸入 | A
单选题 | 黄磷自燃应如何扑救： | 用高压水枪 | 用高压灭火器 | 用雾状水灭火或用泥土覆盖 | 以上都对 | C
单选题 | 金属钠着火可采用的灭火方式有： | 干砂 | 水 | 湿抹布 | 泡沫灭火器 | A
单选题 | 铝粉、保险粉自燃时如何扑救？ | 用水灭火 | 用泡沫灭火器 | 用干粉灭火器 | 用干砂子灭火 | D
单选题 | 强碱烧伤处理错误的是： | 立即用稀盐酸冲洗 | 立即用1%～2%的醋酸冲洗 | 立即用大量水冲洗 | 先进行应急处理，再去医院处理 | A
单选题 | 溶剂溅出并燃烧应如何处理？ | 马上使用灭火器灭火 | 马上向燃烧处盖砂子或浇水 | 马上用石棉布盖住燃烧处，尽快移去临近的其它溶剂，关闭热源和电源，再灭火 | 以上都对 | C
单选题 | 实验过程中发生烧烫(灼)伤，错误的处理方法是： | 浅表的小面积灼伤，以冷水冲洗15至30分钟至散热止痛 | 以生理食盐水擦拭（勿以药膏、牙膏、酱油涂抹或以纱布盖住） | 若有水泡可自行刺破 | 大面积的灼伤，应紧急送至医院 | C
单选题 | 使用碱金属引起燃烧应如何处理？ | 马上使用灭火器灭火 | 马上向燃烧处浇水灭火 | 马上用石棉布盖砂子盖住燃烧处，尽快移去临近其它溶剂，关闭热源和电源，再用灭火器灭火 | 以上都对 | C
单选题 | 试剂或异物溅入眼内，处理措施正确的是： | 溴：大量水洗，再用1％NaHCO3溶液洗 | 酸：大量水洗，用1～2％NaHCO3溶液洗 C. 碱：大量水洗，再以1％硼酸溶液洗 | 碱：大量水洗，再以1％硼酸溶液洗 | 以上都对 | D
单选题 | 为了防止在开启或关闭玻璃容器时发生危险，下列哪一种瓶塞不适宜作为盛放具有爆炸危险性物质的玻璃容器的瓶塞？ | 软木塞 | 磨口玻璃塞 | 胶皮塞 | 橡胶塞 | B
单选题 | 以下是酸灼伤的处理方法，其顺序为：①以1～2％NaHCO3溶液洗。 ②立即用大量水洗 ③送医院 | ①③② | ②①③ | ③①② | ③②① | B
单选题 | 以下是溴灼伤处理方法，其顺序为： ①送医院 ②立即用大量水洗 ③用乙醇擦至灼伤处为白色。 | ②③① | ②①③ | ③②① | ①②③ | A
单选题 | 当不慎把大量浓硫酸滴在皮肤上时，正确的处理方法是： | 用酒精棉球擦 | 不作处理，马上去医院 | 用碱液中和后，用水冲洗 | 以吸水性强的纸或布吸去后，再用水冲洗 | D
单选题 | 一般无机酸、碱液和稀硫酸不慎滴在皮肤上时，正确的处理方法是： | 用酒精棉球擦 | 不作处理，马上去医院 | 用水直接冲洗 | 用碱液中和后，用水冲洗 | C
单选题 | 当不慎把少量浓硫酸滴在皮肤上(在皮肤上没形成挂液)时，正确的处理方法是： | 用酒精棉球擦 | 不作处理，马上去医院 | 用碱液中和后，用水冲洗 | 用水直接冲洗 | D
单选题 | 皮肤若被低温（如固体二氧化碳、液氮）冻伤，应： | 马上送医院 | 用温水慢慢恢复体温 | 用火烘烤 | 应尽快浸入热水 | B
单选题 | HCN无色，气味为： | 无味 | 大蒜味 | 苦杏仁味 | 烂苹果味 | C
单选题 | 不具有强酸性和强腐蚀性的物质是： | 氢氟酸 | 碳酸 | 稀硫酸 | 稀硝酸 | B
单选题 | 对于一些吸入或食入少量即能中毒至死的化学试剂，生物试验中致死量（LD50）在50mg/kg以下的称为剧毒化学试剂，以下哪个不是剧毒化学试剂： | 氰化钾 | 三氧化二砷 | 氯化汞 | 苯 | D
单选题 | 大型仪器一般都使用计算机进行控制。计算机与仪器之间的数据传输线在何种情况下进行装卸? | 任意时刻 | 在仪器及计算机电源关闭时 | 在仪器处于工作状态时 | 在计算机处于工作状态时 | B
单选题 | 影响电流对人体伤害程度的主要因素是什么？ | 电流的大小 | 触电电流经人体的途径 | 电流的频率、人体电阻 | 以上都是 | D
单选题 | 使用离心机时下列哪种操作是错误的？ | 离心机必须盖紧盖子 | 不需要考虑离心管的对角平衡 | 液体不能超过离心管2/3 | 每次使用后要清洁离心机腔 | B
单选题 | 引起电器线路火灾的原因是： | 短路 | 电火花 | 负荷过载 | 以上都是 | D
单选题 | 扑救易燃液体火灾时，应用那种方法？ | 用灭火器 | 用水泼 | 衣服扑打 | 以上都可以 | A
多选题 | 使用易燃易爆的化学药品应该注意（ ） | 避免明火加热 | 加热时使用水浴或油浴 | 在通风橱中进行操作 | 不可猛烈撞击 | A,B,C,D
多选题 | 下列气体须在通风橱内进行操作的是（ ） | 硫化氢 | 氯化氢 | 氟化氢 | 溴 | A,B,C,D
多选题 | 遭遇火灾脱险的不正确的方法是( ) | 在平房内关闭门窗，隔断火路，等待救援 | 使用电梯快速脱离火场 | 利用绳索等，顺绳索滑落到地面 | 必须跳楼时要尽量缩小高度，做到双脚先落地 | A,B
多选题 | 按规定，实验室须配备灭火器，如果不慎失火，应迅速使用灭火器将火扑灭，以下关于手提式干粉灭火器使用描述正确的是（ ） | 迅速手提或肩扛灭火器快速奔赴着火点 | 在距燃烧处5米左右停下 | 拔下保险销，一手握住喷射软管前端喷嘴部，对准着火点 | 将开启压把压下，打开灭火器进行灭火 | A,B,C,D
多选题 | 有机溶剂起火较大时可用下列哪种灭火器灭火？ | 泡沫灭火器 | 二氧化碳灭火器 | 干粉灭火器 | 清水灭火器 | B,C
多选题 | 电器线路火灾的基本原因有( ) | 短路 | 过负荷 | 接触电阻过大 | 电火花 | A,B,C,D
多选题 | 在实验室中引起火灾的通常原因包括（ ） | 明火 | 电器保养不良 | 仪器设备在不使用时未关闭电源 | 使用易燃物品时粗心大意 | A,B,C,D
多选题 | 容器中的溶剂或易燃化学品发生燃烧应如何处理？ | 用灭火器灭火 | 加水灭火 | 加砂子灭火 | 用不易燃的瓷砖、玻璃片或抹布盖住瓶口 | A,C
多选题 | 物质燃烧必须同时具备的条件是 | 着火源 | 助燃物 | 温度 | 可燃物 | A,B,D
多选题 | 爆炸物品在发生爆炸时的特点有（ ） | 反应速度极快，通常在万分之一秒以内即可完成 | 释放出大量的热 | 通常产生大量的气体 | 发出声响 | A,B,C,D
多选题 | 下面哪些物质彼此混合时，特别容易引起火灾？ | 活性炭与硝酸铵 | 抹布与浓硫酸 | 可燃性物质 (木材、织物等) 与浓硫酸 | 液氧与有机物 | A,B,C,D
多选题 | 摩擦是产生静电一种主要原因，尤其在干燥的环境中，人体的活动和物体的移动都会产生很强的静电。静电在突然释放的时候会对人体或设备造成损伤。请从下列选项中选择防止静电事故的主要办法。 | 人体接触对静电敏感设备时提前释放自己身体中积累的电荷，例如带静电防护手环、使用静电防护毯 | 在重要场合铺设防静电地板 | 增加空气中的湿度，降低静电产生的条件 | 保证电路良好的绝缘 | A,B,C
多选题 | 在有人触电时借助符合相应电压等级的绝缘工具可采用哪些方法使触电人员脱离低压电源？ | 切断电源 | 割断电源线 | 挑拉电源线 | 借助工具使触电者脱离电源 | A,B,C,D
多选题 | 实验室中常常用到一些压力容器（如高压反应釜、气体钢瓶等），下列被严格禁止的行为是（ ） | 带压拆卸压紧螺栓 | 气体钢瓶螺栓受冻，不能拧开，可以考虑用火烧烤 | 在搬动、存放、更换气体钢瓶时不安装防震垫圈 | 学生在没有经过培训、没有老师在场指导的情况下使用气瓶 | A,B,C,D
多选题 | 实验室内操作大量乙炔气时，应注意的问题有（ ） | 室内不可有明火 | 室内不可有产生电火花的电器 | 房间应密闭 | 室内应有高湿度 | A,B
多选题 | 可燃性及有毒气体钢瓶一律不得进入实验楼内，存放此类气体钢瓶的地方应注意那些问题？ | 阴凉通风 | 严禁明火 | 有防爆设施 | 单独并固定存放 | A,B,C,D
多选题 | 怎样正确使用压力气瓶？ | 压力气瓶要放置稳固、防止倾倒，要避免碰撞、烘烤和曝晒 | 不得对压力气瓶进行焊接或改造，不得更改气瓶的钢印或颜色标记 | 受射线辐照易发生化学反应介质的压力气瓶应远离放射源或采取屏蔽措施 | 开阀时要慢慢开启，防止附件升压过快 | A,B,C,D
多选题 | 一般将闪点在25℃以下的化学试剂列入易燃化学试剂，它们多是极易挥发的液体。以下哪些物质是易燃化学试剂？ | 乙醚 | 苯 | 水 | 汽油 | A,B,D
多选题 | 一类固体化学试剂如金属钾、钠、锂、钙、电石等，遇水即可发生激烈反应，并放出大量热，也可产生爆炸，它们应如何存放？ | 直接放在试剂瓶中保存 | 浸没在煤油中保存（容器不得渗漏） | 用纸密封包裹存放 | 附近不得有盐酸、硝酸等散发酸雾的物质存在 | B,D
多选题 | 影响混合物爆炸极限的因素有（ ） | 混合物的温度 | 混合物的压力 | 混合物的含氧量 | 容器的大小 | A,B,C,D
多选题 | 关于重铬酸钾洗液，下列陈述哪些是正确的？ | 重铬酸钾洗液是用于浸泡各类器皿的 | 重铬酸钾洗液浸泡玻璃器皿时，为防止洗液的迸溅或器皿损坏，可以将手直接插入洗液缸里取放器皿 | 捞出器皿后，立即放进清洗杯，避免洗液滴落在洗液缸外等处，然后马上用水连同手套一起清洗 | 避免用手在洗液缸里取放器皿的时间过长，即便带上了专用手套 | C,D
多选题 | 常用的化学毒性防护用品有哪些？ | 工作服 | 防毒面具（配有相应的吸附剂） | 橡胶手套 | 防护眼镜 | A,B,C,D
多选题 | 国家对危险化学品的生产和储存实行（ ），并对危险化学品生产、储存实行审批制度;未经审批，任何单位和个人都不得生产、储存危险化学品。 | 统一规划 | 合理布局 | 严格控制 | 自由经营 | A,B,C
多选题 | 下列属于易燃液体的是（ ） | 乙醚 | 乙醇 | 苯 | 二硫化碳 | A,B,C,D
多选题 | 常用危险化学品按其主要危险特性分为几大类，其中包括以下（ ）类 | 爆炸品 | 压缩气体和液化气体 | 易燃液体和易燃固体 | 有毒品和腐蚀品 | A,B,C,D
多选题 | 下面哪些试剂易侵蚀玻璃而影响纯度，应保存在塑料瓶中或者涂石蜡的玻璃瓶中？ | 浓硫酸 | 氢氟酸 | 氟化物 | 苛性碱 | B,C,D
多选题 | 危险化学品包括哪些种类？ | 爆炸品易燃气体易爆喷雾剂 | 易燃液体，易燃固体，自反应物质 | 可自燃液体，自燃自热物质，遇水放出易燃气体的物质 | 氧化性液体，氧化性固体，有机过氧化物，金属腐蚀性 | A,B,C,D
多选题 | 下面哪些是职业中毒因素所致职业病？ | 铅及其化合物中毒（不包括四乙基铅） | 镉及其化合物中毒 | 磷及其化合物中毒 | 炭疽 | A,B,C
多选题 | 下列物质属于剧毒的是（ ） | 氯酸钾 | 氢氧化钠 | 三氧化二砷 | 硫酸钡 | A,C
多选题 | 化学试剂应根据什么特点，以不同的方式妥善管理和存放 | 毒性 | 易燃易爆性 | 腐蚀性 | 放射性 | A,B,C,D
多选题 | 需在棕色瓶中或用黑纸包裹，且置于低温阴凉处的药品有以下几种？ | 卤化银 | 浓硝酸 | 过氧化氢 | 催化剂 | A,B,C
多选题 | 自燃性试剂应如何存放？ | 单独储存 | 储存于通风、阴凉、干燥处 | 存放于试剂架上 | 远离明火及热源，防止太阳直射 | A,B,D
多选题 | 皮肤接触化学品伤害时所需采取的急救措施指现场作业人员意外地受到自救和互救的简要处理办法。下列叙述中正确的是（ ） | 剧毒品：立即脱去衣着，用推荐的清洗介质冲洗。就医 | 中等毒品：脱去衣着，用推荐的清洗介质冲洗。就医 | 有害品：脱去污染的衣着，按所推荐的介质冲洗皮肤 | 腐蚀品：按所推荐的介质冲洗。若有灼伤，就医 | A,B,C,D
多选题 | 遇水燃烧物质是指与水或酸接触会产生可燃气体，同时放出高热，该热量就能引起可燃气体着火爆炸的物质。下列物质属于遇水燃烧的是（ ） | 碳化钙（电石） | 碳酸钙 | 锌 | 硝化棉 | A,C
多选题 | 当出现下面哪些情形时，必须向当地公安部门报告 | 剧毒化学品的生产、储存、使用、经营单位发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用 | 通过公路运输危险化学品需要进入禁止通行区域，或运输危险化学品途中需要停车住宿，或者无法正常运输 | 剧毒化学品在公路运输途中发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况 | 危险化学品押运人员中途下车 | A,B,C
多选题 | 对于一些吸入或食入少量即能中毒致死的化学试剂，生物实验中致死量（LD50）在50mg/kg以下的称为剧毒化学试剂，以下哪些是剧毒化学试剂？ | 氰化钾 | 三氧化二砷 | 乙醇 | 氰化钠 | A,B,D
多选题 | 过氧化苯甲酸、五氧化二磷等强氧化剂，在适当条件下可放出氧发生爆炸，在使用这类强氧化性化学试剂时，应注意什么？ | 环境温度不要高于30℃ | 通风要良好 | 不要加热 | 不要与有机物或还原性物质共同使用 | A,B,C,D
多选题 | 具有下列哪些性质的化学品属于化学危险品？ | 易燃 | 毒害 | 腐蚀 | 放射性 | A,B,C,D
多选题 | 除了高温以外，如下哪些物质会灼伤皮肤？ | 液氮 | 强碱 | 稀草酸 | 溴 | A,B,D
多选题 | 塑料离心管可以盛放( ) | 有机溶剂 | 酶溶液 | 盐溶液 | 普通水溶液 | C,D
多选题 | 在使用一种不了解的化学药品前应做的准备有（ ） | 明确这种药品在实验中的作用 | 掌握这种药品的物理性质（如：熔点、沸点、密度等） | 掌握这种药品的化学性质（如毒性，氧化性等） | 了解中毒后的急救措施 | A,B,C,D
多选题 | 显微镜的物镜和目镜必须保持清洁，如有灰尘不要用（ ）擦拭 | 纱布 | 毛刷 | 镜头纸 | 卫生纸 | A,B,D
多选题 | 实验室常用于皮肤或普通实验器械的消毒液有 | 0.2%—1%漂白粉溶液 | 70%乙醇 | 2%碘酊 | 0.2%—0.5%的洗必泰 | B,C,D
多选题 | 使用离心机时下列哪种操作是正确的？ | 离心管必须盖紧盖子 | 可以用盐溶液或次氯酸盐溶液平衡空离心管 | 使用固定角度的离心转子时，必须注意离心管不要装的太满以防溢出 | 每次使用后要用清除离心桶、转子、离心机腔的污染 | A,C,D
多选题 | 新购置的玻璃器皿含有游离碱，先用（ ）浸泡数小时后，在用清水洗净。 | 2%的盐酸 | 铬酸洗涤液 | 氢氧化钠或碳酸氢钠稀溶液 | 市售洗涤剂 | A,B
多选题 | 实验室是大学生创新实践的重要平台，是一个重要的公共场所，进入实验室开展研究工作时，应做到( ) | 着装不要拖沓暴露 | 实验室内禁止进餐 | 做好仪器设备使用登记，并管护好自己的财物 | 做好场地清洁，注意用水用电安全 | A,B,C,D
多选题 | 高温实验装置使用时应注意（ ） | 防护高温对人体的辐射 | 熟悉高温装置的使用方法，并细心地进行操作 | 将高温炉之类高温装置置于耐热性差的试验台上时，装置与台面之间保留一厘米以上的间隙，并加垫隔热层 | 使用高温装置的实验，要求在防火建筑内或配备有防火设施的室内进行，并保持室内通风良好 | A,B,C,D
多选题 | 以下哪几项是诱发安全事故的原因？ | 设备的不安全状态 | 安全行为 | 不良的工作环境 | 劳动组织管理的缺陷 | A,B,C,D
多选题 | 涉及有毒试剂的操作时，应采取的保护措施包括（ ） | 佩戴适当的个人防护器具 | 在通风橱中操作 | 做好应急救援预案 | 了解试剂的毒性 | A,B,C,D
多选题 | 感染性材料洒溢处理的一般原则？ | 戴手套和防护服 | 用布活纸巾覆盖 | 消毒，由外向中心，适当时间后处理 | 污染材料放置在废弃物处理容器中，并通知有关部门 | A,B,C,D
多选题 | 下面哪些行为不能再洁净室里进行？ | 抽烟 | 用烙铁焊接 | 配置溶液 | 饮水和进食 | A,B,C,D
多选题 | 使用配有计算机的仪器设备时，不应该做的有( ) | 更改登机密码和系统设置 | 自行安装软件 | 玩各种电脑游戏 | 将获得的图像、数据等资料存储在未予指定的硬盘分区上 | A,B,C,D
多选题 | 涉及有毒试剂的操作时，应采取的保护措施包括： | 佩戴适当的个人防护器具 | 在通风橱中操作 | 做好应急救援预案 | 了解试剂毒性 | A,B,C,D
多选题 | 使用易燃易爆的化学药品应该注意以下哪几点？ | 避免明火加热 | 加热时使用水浴或油浴 | 在通风橱中进行操作 | 不可猛烈撞击 | A,B,C,D
多选题 | 实验室废液应如何处理： | 直接排放 | 分别收集，集中预处理，将毒害降低到国家规定的范围，然后排放 | 应配备专门的废液回收桶，将废液上交有关部门处理回收 | 有毒化学试剂与腐蚀性化学试剂废弃物应根据性质不同分别单独存放 | B,C,D
多选题 | 用酒精灯时，以下操作正确的是 | 点火时要用火柴点 | 点火时用另一个点着的灯去点 | 使用后嘴吹灭 | 使用后用灯帽盖熄 | A,D
多选题 | 下列药品中需在棕色瓶中或用黑纸包裹，且置于低温阴凉处的有： | 卤化银 | 浓硝酸 | 过氧化氢 | 冰醋酸 | A,B,C
多选题 | 以下哪些药品（试剂）在保存时必须注意要干燥防潮： | 锂 | 碳化钙 | 氢化钙 | 生石灰 | A,B,C,D
多选题 | 以下哪些酸具有强腐蚀性，使用时须做必要防护 | 硝酸 | 冰醋酸 | 硼酸 | 硫酸 | A,B,D
多选题 | 危险化学品的常见毒害包括什么方面： | 急性毒性，皮肤腐蚀性/刺激性，严重眼损伤/眼刺激 | 呼吸系统/皮肤过敏反应，生殖细胞突变性，致癌性 | 生殖毒性，靶器官系统毒性 | 水环境危害性, 放射性危害 | A,B,C,D
多选题 | 实验开始前应该做好哪些准备 | 必须认真预习，理清实验思路 | 应仔细检查仪器是否有破损，掌握正确安装使用仪器的要点 | 弄清水、电、气的管线开关和标记，保持清醒头脑，避免违规操作 | 了解实验中使用的药品的性能和有可能引起的危害及相应的防护措施 | A,B,C,D
多选题 | 使用高温实验装置时应注意 | 注意防护，避免烫伤 | 熟悉高温装置的使用方法，并严格按照规程操作 | 在有防火设施的室内进行 | 使用高温实验装置时必须保持通风良好 | A,B,C,D
多选题 | 处理废液时下列那项处理措施是正确的 | 用剩的液体倒回原瓶中以免浪费 | 废液收集起来放在指定位置，统一进行处理 | 禁止将水以外的任何物质倒入下水道，以免造成环境污染和处理人员危险 | 因为氢氟酸为弱酸，因此可以将其废液倒入到浓硫酸的收集桶里，但是禁止倒入氢氧化钠桶里 | B,C
多选题 | 为避免误食化学药品，进入实验室时，应注意做到： | 不准把食物、饮用水、食具带进实验室 | 禁止在实验室内吃口香糖 | 使用化学药品后须先洗净双手方能进食 | 不在实验室内进餐 | A,B,C,D
多选题 | 不适合在化学实验室穿着的鞋有： | 凉鞋 | 高跟鞋 | 拖鞋 | 胶底鞋 | A,B,C
多选题 | 存储化学品，应注意的事项有: | 化学危险物品应当分类、分项存放，相互之间保持安全距离 | 遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，不得在露天、潮湿、漏雨或低洼容易积水的地点存放 | 受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放 | 化学性质防护和灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一仓库或同一储存室存放 | A,B,C,D
多选题 | 取用化学药品时，必须遵守的原则是 | 不能用手直接接触化学药品 | 为防止污染化学品，瓶塞应倒置桌面上，取用后立即盖严 | 使用干净的器具，并且禁止混用 | 取出后的化学品不能倒回原瓶，应放入其它合适容器中另作处理 | A,B,C,D
多选题 | 危险化学药品会对人体造成伤害，使用和保存时应注意 | 了解所使用的危险化学药品的特性，不盲目操作，不违章使用 | 妥善保管身边的危险化学药品，做到：标签完整，密封保存；避热、避光、远离热源 | 办公室内不要存放危险化学药品 | 室内应保持良好通风 | A,B,C,D
多选题 | 使用和保存强氧化剂时，应注意 | 储存温度低于30℃ | 通风良好 | 禁止接触明火 | 在手套箱内操作 | A,B,C
多选题 | 下列哪些物质会灼伤皮肤 | 液氮 | 强碱 | 强氧化剂 | 冰醋酸 | A,B,C,D
多选题 | 有下列气体产生时须在通风橱内操作的是 | 硫化氢 | 氯化氢 | 氟化氢 | 溴 | A,B,C,D
多选题 | 以下什么物质引起的皮肤灼伤禁用水洗? | 五氧化二磷 | 五硫化磷 | 五氯化磷 | 冰醋酸 | A,B,C
多选题 | 电褥子是用电热线和普通棉纺织布做成的，如果使用不当很容易发生火灾，使用中应注意（ ） | 不可长期通电使用 | 不可折叠使用 | 不可用水洗 | 不可在弹性和伸缩性较大的床上使用 | A,B,C,D
多选题 | 进入公共场所，应注意细心观察场所的疏散情况，记住（ ）以利于发生火灾情况下紧急疏散 | 进出口位置 | 安全出口位置 | 疏散通道楼梯的方位 | 电梯的位置 | A,B,C
多选题 | 现我中心实验室使用的都是电子门禁系统，没有通过审核的人员是无法进入实验室的，为保证安全，下面做法描述是安全负责的有（ ） | 助人乃快乐之根本，遇到没有门卡的人员，要热心替他开门 | 门禁发生故障，立即打电话通知办公室负责老师进行维修 | 陌生人尾随进实验室，应仔细盘问，不是本楼人员应电话报告 | 门禁卡遗失后应立即联系实验室管理老师进行挂失和更换 | A,B,C,D
多选题 | 实验室每年对工作场所安全检查的重点是（ ） | 可燃易燃性、可传染性、放射性和有毒物质的存放 | 清除污染和废弃物处理情况 | 实验室卫生及整理情况 | 应急装备、器械及警报系统运行状态 | A,B,C,D
多选题 | 使用离心机时，下列操作正确的是（ ） | 离心管必须盖紧盖子 | 可以用盐溶液或次氯酸盐溶液平衡空离心管 | 使用固定角度的离心转子时，必须注意离心管不要装的太满以防溢出 | 每次使用后要清除离心桶、转子、离心机腔的污染 | A,C,D
多选题 | 使用移液管时，下列操作正确的是（ ） | 可以用移液管反复吸入和抽出传染性物质 | 注射用针管不能用于吸液 | 可以从移液管中强制性吹出液体 | 不能向任何传染性物质的液体吹入空气 | B,D
多选题 | 使用CO2培养箱时，应注意（ ） | 组织培养皿需放在塑料盘内进行孵育 | 培养瓶和碟不能叠放，要分类存放 | 定期清洁和消毒 | 专人管理，每天检查CO2、管道，防止漏气，检查温度等 | A,B,C,D
多选题 | 安置、处理实验服应（ ） | 离开实验室时，实验服必须脱下并留在实验室内 | 实验服不得穿着外出，更不能携带回家 | 用过的工作服应先在实验室中消毒，然后统一洗涤或丢弃 | 实验服最好能够完全扣住，长袖、背面开口的隔离衣防护效果更好 | A,B,C,D
多选题 | 使用高压灭菌器时，应注意（ ） | 注意防护，防止烫伤，待温度降下到80℃后再开盖 | 一次高压灭菌物品不宜过多 | 高压灭菌液体时，如果使用有盖容器应旋松盖子，易产生爆裂 | 高压灭菌物品中不能含腐蚀性或其他化学品 | A,B,C,D
多选题 | 使用高压灭菌器时，以下要求必要的是（ ） | 灭菌器腔内装载要松散，以便蒸汽作用均匀 | 必须穿防护服和戴手套 | 灭菌器的排水过滤器应经常拆下清洗 | 待温度降至80℃以下时再打开高压灭菌器 | A,C,D
多选题 | 开展动物实验过程中，以下做法正确的是（ ） | 实验动物应从国家指定的具有资质的单位获得 | 废弃的动物尸体与器官可作为饲料原料再利用 | 按要求将废弃的动物尸体与器官消毒，并用专用塑料袋密封后冷冻储存，统一送有关部门集中焚烧处理 | 实验动物必须在制定的区域内饲养和使用，禁止在实验室饲养动物 | A,C
多选题 | 下面属于实验室安全检查范围的是（ ） | 可燃易燃性、可传染性、放射性和有毒物质等危险品的存放 | 清除污染和废弃物处理情况 | 实验室卫生及整理情况 | 应急装备、器械及警报系统运行状态 | A,B,C,D
多选题 | 关于紫外线消毒，下列说法正确的有（ ） | 它可以是固定式的，也可以是活动式的，但距离被照射物不超过1.2m为宜 | 紫外线消毒方便实用，但不能彻底灭菌，特别是对细菌的芽孢杀灭效果较差 | 紫外线对人体有伤害作用，不可直视，更不能在开着的紫外灯光下工作 | 可见光能复活生物体中的光复活酶，使核酸形成的嘧啶二聚体拆开复原，所以不能同时开启日光灯和紫外灯 | A,B,C,D
多选题 | 在使用生物材料时需要特别注意的事项是（ ） | 微生物、动物组织、细胞培养液、血液和分泌物等生物材料可能存在细菌和病毒感染的潜伏性危险，处理时必须谨慎、小心 | 做完实验后，必须用肥皂、洗涤剂或消毒液充分洗净双手 | 当被微生物等生物材料污染的玻璃器皿在清洗或高压灭菌前，应立即浸泡在适当的消毒液 | 被污染的物品必须进行高压消毒或烧成灰烬 | A,B,C,D
多选题 | 对人类而言，生物威胁（生物危害）的来源可以是（ ） | 各种致病微生物 | 外来生物入侵 | 转基因生物 | 生物恐怖事件 | A,B,C,D
多选题 | 在下列情况下，应使用生物安全柜的是（ ） | 操作传染性物质 | 将含有感染性材料的混悬液转移过程 | 实验过程中产生气溶胶的危险性较大时,包括研磨、离心、超声破碎等 | 操作非传染性物质 | A,B,C
多选题 | 关于生物安全柜的操作，正确的说法有（ ） | 工作前和工作后，应至少让生物安全柜工作5min来完成“净化”过程，亦即应留出将污染空气排出生物安全柜的时间 | 操作者在双臂进出生物安全柜时，应垂直缓慢地出入前面的开口，以维持操作面开口处气流的完整性 | 在手和双臂伸入到生物安全柜中大约1min，即让生物安全柜调整完毕，且让里面的层流空气净化后，才可以进行操作 | 工作台面和内壁应使用消毒剂进行清洁，所用消毒剂应能杀死生物安全柜里可能发现的任何微生物 | A,B,C,D
多选题 | 在使用生物安全柜时，下列操作正确的是（ ） | 在工作完成或一天结束时，应当对BSC的表面进行消毒 | 在开始工作前和工作结束后都应当让BSC的风扇运行5分钟 | 操作者应当尽量减少胳膊的伸进和移出 | 不能用移液管或其他物质堵住工作区前面的空气格栅 | A,B,C,D
多选题 | 在使用生物安全柜(BSC)时，下列操作错误的是（ ） | 只有在BSC工作正常时才可以使用 | 物品放入柜内工作区之前不需表面净化 | 使用过程中可以打开玻璃面板 | 实验操作应在工作台的中后部完成 | B,C
多选题 | 下列属于危险化学品的是（ ） | 爆炸品，易燃气体，易燃喷雾剂 | 易燃液体，易燃固体，自反应物质 | 可自燃液体，自燃自热物质，遇水放出易燃气体的物质 | 氧化性液体，氧化性固体，有机过氧化物，金属腐蚀性 | A,B,C,D
多选题 | 下列描述中属于诱发安全事故原因的是（ ） | 设备的不安全状态 | 人的不安全行为 | 不良的工作环境 | 劳动组织管理的缺陷 | A,B,C,D
多选题 | 处理使用后的废液时，下列陈述正确的是（ ） | 用剩的液体倒回原瓶中以免浪费 | 废液收集起来放在指定位置，统一进行处理 | 禁止将水以外的任何物质倒入下水道，以免造成环境污染和处理人员危险 | 因为氢氟酸为弱酸，因此可以将其废液倒入到浓硫酸的收集桶里，但是禁止倒入氢氧化钠桶里 | B,C
多选题 | 使用高温实验装置时，应注意（ ） | 注意防护高温对人体的辐射 | 熟悉高温装置的使用方法，并细心地进行操作 | 不得已非将高温炉之类高温装置，置于耐热性差的实验台上进行实验时，装置与台面之间要保留一厘米以上的间隙，并加垫隔热层，以防台面着火 | 使用高温装置的实验，要求在防火建筑内或配备有防火设施的室内进行，并保持室内通风良好 | A,B,C,D
多选题 | 使用冰箱和超低温冰箱时，需要注意的是（ ） | 定期除霜和清洁，应清理出所有破碎的玻璃器皿和没有标名的物品，清理后要对内表面进行消毒 | 储存在冰箱内的所有容器，应当清楚地标明内装物品的品名、储存日期和储存者的姓名 | 除非有防爆措施，否则冰箱内不能放置易燃溶液，冰箱门上应注明这一点 | 可以在冰箱内冷冻食品和水 | A,B,C
多选题 | 稀释浓硫酸时，正确的操作是 | 稀释浓酸时，应将酸慢慢注入水中 | 边倒边搅拌，温度过高时应等冷却或降温后再继续进行 | 稀释少量浓硫酸时，可以将水倒入浓硫酸中 | 若有酸溅到身上应先用棉布吸取浓硫酸，再用大量温清水冲洗 | A,B,D
多选题 | 以下药品中，不宜与水直接接触的是（ ） | 金属钠、钾 | 电石 | 白磷 | 金属氢化物 | A,B,D
多选题 | 危险化学品的常见毒害包括（ ） | 急性毒性，皮肤腐蚀性、刺激性，严重眼损伤、眼刺激 | 呼吸系统、皮肤过敏反应，生殖细胞突变性，致癌性 | 生殖毒性，靶器官系统毒性 | 水环境危害性，放射性危害 | A,B,C,D

## 示例
题目类型 | 题目 | A | B | C | D | 答案 | 所属题库 | 所属分类 | 是否必考
单选题 | 1+1=？ | 0 | 1 | 2 | 3 | C | XXX题库 | 国家类 | 必考
多选题 | 2*2=？ | 1*4 | 4*1 | 1*2 | 2*1 | A,B | TTT题库 | 规范类 | 选考
判断题 | 1*1=2 |  |  |  |  | 错误 | CCC题库 | 国家类 | 必考
判断题 | 1+1=2 |  |  |  |  | 正确 | ZZZ题库 | 规范类 | 选考