附1：

告  知 书

- 进入科技创新楼的课题组所有人员必须仔细阅读，认真学习，并严格遵守本条例、实验室安全管理制度、赔偿制度、实验室管理条例以及研究生须知等规章制度。

- 进驻公共实验区域需先参加网上安全培训，并通过准入考试。使用大型仪器者需再参加相关培训，通过考核后方可获预约资格。

- 公共实验室24小时开放，节假日安排另行通知。科研人员应严格遵守实验室时间安排，如实验有特殊要求，应及时向管理人员提出申请，经批准后方可开展实验。

- 实验区按权限刷卡进入，门禁卡仅供本人使用，不得转借他人，非持卡人不得入内。

- 科研人员如需使用公共平台大型仪器、公共细胞室，必须提前网上预约。未获得独立使用资质的操作者必须在有关人员的指导下，严格按照操作方法正确使用仪器设备。凡因操作不当引起的仪器损环，操作者将负责仪器的及时修复并承担所有费用。

- 实验室管理。研究生在实验期间不得擅自带与实验无关的人员进入实验室；不得擅自将本实验室的仪器设备、实验材料、试剂等外借；不得随意搬动仪器，特殊情况则使用完毕后将仪器放回原处；不得随意乱动与自己实验无关的仪器设备。

- 未经许可，不得私自对实验室内的水电设施、实验家具等公共设施进行改造。如有需求，需提前向科技处申请。

- 实验室内严禁吸烟。

- 禁止将食品、饮料等带入实验区域内。实验用蒸馏水、超纯水必须贴上醒目标签。

- 实验废弃物与生活垃圾需严格区分，分类存放于专用容器内，严禁随意乱扔垃圾。

- 为保持生活区的独立与整洁卫生，禁止在实验区域以外穿戴白大衣、手套等；戴手套时严禁触摸门把手，电梯按钮等公共生活设施。

- 禁止快递员、推销人员进入实验区域。运送货物需收货人确认后，从货梯出入。

- 严禁私拆或破坏大型仪器保护仪（刷卡机），违者将追究相应责任。

- 遇到各种情况应及时向实验室管理人员汇报。

- 各实验区卫生包干，每两天打扫一次，保持实验室整洁。

实验开始时间：年          月          日          。

实验结束时间：年          月          日          。

承诺

本人已仔细阅读并理解上述内容，将严格执行上述规定。承诺人：

年    月    日

附2：

实验室安全责任书

为保障教学、科研工作的顺利进行，加强实验室消防、安全工作，预防和减少事故，保护师生员工人身利益和公共财产安全，根据《中华人民共和国消防法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，结合学校的工作实际，特签订本责任书。

一、实验室安全管理工作坚持“谁主管，谁负责”的原则，各实验室必须制定消防、安全制度，实行安全责任制。课题组负责人全面负责实验室安全管理工作，是本室防火、防盗、防爆、防意外事故的安全管理工作责任人。

二、课题组负责人必须将消防、安全工作纳入实验室的管理工作之中。

三、实验室要建立健全消防、安全制度，实验室每个房间的安全工作必须做到专人管理，专人负责。

四、实验室安全工作必须坚持“安全第一，预防为主”的方针。在进行科研、教学、毕业论文、毕业设计之前，实验室工作人员要对相关教师和学生进行安全教育，各室应根据实验项目特点制定有针对性的实验操作规程和安全管理制度，并上墙公示。学生必须遵守实验室操作规程和各项安全管理规定。

五、实验室要制定消防业务学习与培训计划、灭火预案和疏散预案，开展各种形式的消防常识教育，提高自防自救能力，提高教职员工消防、安全意识。实验室要定期检查安全工作，做好日常安全工作记录，随时消除事故隐患。

六、要遵循“谁在岗，谁负责”的原则，各室钥匙原则上由课题组负责人保管，教师确因教学、科研需要单独进入实验室开展工作，必须承担安全管理职责。教师或学生需要在假期、星期日、节假日、夜间进入实验室进行实验，须经课题组负责人同意并完成安全责任委托手续后方可进行，否则各实验室可拒绝提供实验场地和条件。寒暑假、节假日期间，本科生不得单独进行实验。

七、加强对易燃易爆、剧毒、放射性物品的购买、储存和使用的管理。必须严格执行《上海中医药大学危险物品管理办法》、《上海中医药大学剧毒药品管理制度》和《上海中医药大学放射性同位素管理办法》。涉及细菌、病毒、寄生虫的实验，必须谨慎操作，减少微生物向容器外扩散、传播的可能途径。涉及微生物的废弃物应及时妥善处理，不得随意丢弃。

八、 对各种罐装易燃易爆气体、助燃气体、惰性气体、有毒气体要妥善保管，分开存贮；更换或充气时要轻拿、轻放，防止碰撞、拖拉和倾倒；要严格执行操作规程。压力容器等特种设备使用、管理人员必须持证上岗。

九、 对使用完和未使用完的化学试剂瓶和玻璃器皿不准随便乱扔、乱放、乱倒，必须集中统一处理。

十、实验室要加强水、电、气的管理，不准超负荷用电。未经用电管理部门允许，严禁非电工人员乱接、乱拉电线和随意在线路上增加用电设备。电源、电闸下禁止摆放易燃物品，防止电源打火引起火灾。出现异常情况要及时关闭电源。下班离开实验室之前必须关闭水、电、气开关。

十一、实验室改建、扩建，内部装修或变更建筑物用途的项目必须符合消防、安全规定，必须经校科技处、基建处批准，工程竣工后要主动向校主管消防、安全的部门申请验收，验收合格后方可使用。

十二、实验室必须制定消防、安全各种应急预案。一旦发生事故，应立即积极组织人员抢救，把损失降低至最低程度，并及时上报学校安全主管部门。

十三、消防、安全工作采取一票否决制。对消防、安全工作出色的部门和个人，学校将给予一定奖励。对不履行各项消防、安全职责，造成消防、安全混乱，安全隐患久拖不改，以致养患成灾的个人和领导，将追究当事者和领导者的责任。

以下为签字栏

进入平台名称：                        课题组负责人：

申请进入实验室人员：

年    月    日

注：此责任书一式二份，实验室和承诺人各一份，承诺书签订后，一份中心办公室存档，一份由进驻课题组存档。

附3：

上海中医药大学

实验室人员环保责任承诺书

为规范和加强我校实验室环保管理工作，防止实验废弃物污染环境，维护环境和公共安全，保障我校师生员工身体健康，根据国家有关环保法律、法规和我校“实验室环境保护工作条例”及本实验室的有关规定，凡进入本实验室的相关人员（含本科生、研究生）必须签订实验室工作人员环保责任承诺书。具体内容如下：

我已经接受过与本职工作有关的实验室环保教育，悉知《上海中医药大学实验室环境保护工作条例》的内容及实验室的有关规定，并承诺将认真执行。如违反本承诺，愿承担相应责任。

以下为签字栏

进入平台名称：                        课题组负责人：

申请进入实验室人员：

年     月     日

注：此责任书一式二份，实验室和承诺人各一份，承诺书签订后，一份中心办公室存档，一份由进驻课题组存档。